技术参数

名称：纤维输尿管镜

常规纤维输尿管镜(进口)

1.1、镜体采用2段式设计，前段周径7.5-8Fr.，后段周径9.8-10Fr.，工作长度≥420mm；

1.2、视向角≥8°，目镜呈45°斜角；

*1.3、镜体有冲洗、抽吸通道接口，器械接口≥2个，可通过1×5Fr.或2×3Fr.

1.4、可采用预真空高温高压或低温等离子方式灭菌，反复使用；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

设备经过验收后整机质保三年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。