红细胞寿命测定呼气试验仪技术参数

一、主要功能及技术参数：

1.测量一组样本的时间≤7min。
2.测量标准误差值满足SD≤0.15 ppm。
3.测量准确性满足≤0.15 ppm。

★4.同时测量CO2和CO。

★5.自动完成CO2和CO浓度测量、稀释校正、红细胞寿命计算。

★6.CO2校准功能，消除呼气样品成份因呼气个体差异而不能保证完全是肺泡气而引起的误差。

★7.CO、CO2测试方法：非色散红外光谱法。

8.CO测试特点：成对测量、差值拟合。

9.操作控制系统：智能化控制，操作面板操作安全简便，适合单人操作。

10.预热时间短，≤20 min。
11.信息传输：USB标准通讯接口，兼容多种医疗或科研机构终端系统，实时传输检验结果。

12.自动提示样品是否在位。

13.仪器不受压强、温度影响，具有压强、温度自动校准功能。

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

核心组签字：

签字日期：